## 招标采购项目预算表
序号 | 招标采购项目名称 | 型号规格(配置)/项目内容 | 单位 | 数量
1 | 2 工位手套箱 | 双工位，单边操作，集成有单柱净化单元，PLC 控制及触摸屏操作，真空泵，支架，一个封闭的箱体，带有倾斜的操作面和可拆卸的安全玻璃前窗. 在标准状况下，即 200C 恒温，相对湿度为 65%，一个标准大气压，99.999%的惰性气源，水氧指标小于1 ppm。 基本配置： 1 个 304 不锈钢的箱体，耐酸，厚度 3 mm 1 个不锈钢制成的真空过渡室，直径 360mm ，长度600mm，右侧 1 个小的过渡室，直径 150mm，长度 300mm，右侧 2 个带 2 个手套口的前窗, 2 副丁基橡胶手套 2 套照明系统 箱内电源接口 高性能的循环风机 8 个盲板法兰 支架脚轮 1 套水分析仪，测量范围：0-500ppm 1 套氧分析仪，测量范围：0-1000ppm 1 套有机溶剂吸附器 | 台 | 1
合 计
主管校领导： |  | 经费负责人：